## Allegato A
Allegato A - Prospetto riassuntivo requisiti ARCA
Riferimento Richiedente:
Riferimento Cantiere:
[7 empty] | Destinazione d'uso: |  | Data compilazione:
Note:
| Istruzioni: |  | Il presente allegato può essere utilizzato quale check-list obiettivo per la Certificazione ARCA e/o per valutare la possibilità di certificare ARCA, con il relativo livello, progetti di costruzioni in legno
Si | No | ?
22 | 16 | 12 | CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE (PT) - Punteggio min-max: 16:50
Si | No | ?
2 | 4 | 0 | PT.1 Resistenza e sicurezza sismica (Punteggio min-max: 2-6) | [6 empty] | Punteggio | Note
2 | 4 |  |  | A1 | Prerequisito Opzione I |  | 50 anni ≤ VRmin < 75 anni + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio |  |  | 2
|  |  |  | A2 | Credito Opzione I |  | 75 anni ≤ VRmin < 100 anni + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio |  |  | 4
|  |  |  | A3 | Credito Opzione I |  | VRmin ≥ 100 anni + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio |  |  | 6
|  |  |  | B1 | Prerequisito Opzione II |  | Interventi di adeguamento a seguito di sopraelevazioni o ampliamenti in legno su costruzione esistente + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio |  |  | 6
[9 empty] | Totale specifica PT1: |  |  | 0
5 | 2 | 5 | PT.2 Resistenza e sicurezza al fuoco (Punteggio min-max: 3-12) | [6 empty] | Punteggio | Note
3 | 2 |  |  | A1 | Prerequisito |  | Rmin pari a 30 minuti + almeno REI 60 per gli elementi di separazione dell’intervento in legno + Gestione elemento camino |  |  | 3
|  |  |  | A2 | Credito [1] | [1] | Rmin pari a 60 minuti + almeno REI 60 per gli elementi di separazione dell’intervento in legno + Gestione elemento camino |  |  | 4
|  |  |  | A3 | Credito |  | Rmin pari a 90 minuti + almeno REI 60 per gli elementi di separazione dell’intervento in legno + Gestione elemento camino |  |  | 5
0
|  | 2 |  | B1 | Credito |  | EImin pari a 30 minuti per gli elementi lignei orizzontali |  |  | 1
|  |  |  | B2 | Credito |  | EImin pari a 60 minuti o superiori per gli elementi lignei orizzontali |  |  | 2
0
|  | 2 |  | C1 | Credito |  | EImin pari a 30 minuti per gli elementi verticali |  |  | 1
|  |  |  | C2 | Credito |  | EImin pari a 60 minuti o superiori per gli elementi verticali |  |  | 2
0
2 |  |  |  | D1 | Credito |  | EImin pari a 30 minuti per la copertura |  |  | 1
|  |  |  | D2 | Credito |  | EImin pari a 60 minuti o superiori per la copertura |  |  | 2
0
|  | 1 |  | E1 | Credito |  | Idonei sistemi per la sicurezza e/o protezione dal fuoco |  |  | 1 |  | 0
Totale specifica PT2:
5 | 1 | 3 | PT.3 Efficienza energetica dell’intervento (Punteggio min-max: 3-9) | [6 empty] | Punteggio | Note
5 | 1 |  |  | A1 | Prerequisito |  | Almeno terza classe di prestazione energetica + Valore EPe,invol: residenziale < 30 kWh/m2 anno / non residenziale < 10 kWh/m3 anno |  |  | 3
|  |  |  | A2 | Credito |  | Almeno seconda classe di prestazione energetica + Valore EPe,invol: residenziale < 30 kWh/m2 anno / non residenziale < 10 kWh/m3 anno |  |  | 4
|  |  |  | A3 | Credito |  | Prima classe di prestazione energetica + Valore EPe,invol: residenziale < 20 kWh/m2 anno / non residenziale < 7 kWh/m3 anno |  |  | 5
|  |  |  | A4 | Credito |  | Valore EPi,invol: residenziale ≤ 15 kWh/m2 anno / non residenziale: ≤ 5 kWh/m3 anno Valore EPe,invol: residenziale ≤ 15 kWh/m2 anno / non residenziale ≤ 5 kWh/m3 anno Valore EPglARCA: residenziale: ≤ 30 kWh/m2 anno / non residenziale: ≤ 10 kWh/m3 anno |  |  | 6
0
|  | 1 |  | B1 | Credito |  | EPacs (da fonti rinnovabili) ≥ VPT.3.1min |  |  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | C1 | Credito |  | [EPi + EPacs + EPe] (da fonti rinnovabili) ≥ VPT.3.2min |  |  | 2 |  | 0
Totale specifica PT3:
5 | 5 | 0 | PT.4 Isolamento acustico (Punteggio min-max: 5-10) | [6 empty] | Punteggio | Note
5 | 2 |  |  | A1 | Prerequisito |  | Superamento test secondo i valori della tabella B DPCM 05.12.1997 |  |  | 5
|  |  |  | A2 | Credito |  | Superamento test secondo i valori della tabella B DPCM 05.12.1997 Superamento test secondo i valori della tabella B DPCM 05.12.1997 per pareti e/o solai tra ambienti sovrapposti e/o adiacenti interni alla stessa unità immobiliare |  |  | 7
0
| 3 |  |  | B1 | Credito |  | Certificazione acustica di 1 delle 4 componenti della tabella PT.4.1 |  |  | 2
|  |  |  | B2 | Credito |  | Certificazione acustica di almeno 2 delle 4 componenti della tabella PT.4.1 |  |  | 3
[9 empty] | Totale specifica PT4: |  |  | 0
Si | No | ?
3 | 0 | 4 | PT.5 Permeabilità all’aria dell’intervento (Punteggio min-max: 3-7) | [6 empty] | Punteggio | Note
3 |  | 4 |  | A1 | Prerequisito |  | Superamento del test con 1,0 volumi/h < n50max ≤ 2,0 volumi/h (con una tolleranza del 10%) |  |  | 3
|  |  |  | A2 | Credito [2] | [2] | Superamento del test con 0,6 volumi/h < n50max ≤ 1,0 volumi/h (con una tolleranza del 10%) |  |  | 5
|  |  |  | A3 | Credito |  | Superamento del test con n50max ≤ 0,60 volumi/h (con una tolleranza del 10%) mettendo l’intervento sia in sovrapressione che in depressione |  |  | 7
[9 empty] | Totale specifica PT5: |  |  | 0
2 | 4 | 0 | PT.6 Ventilazione meccanica controllata (Punteggio min-max: 0-6) | [6 empty] | Punteggio | Note
2 | 2 |  |  | A1 | Credito [3] | [3] | Progettazione e realizzazione di VMC a doppio flusso con recuperatore di calore |  |  | 2
|  |  |  | A2 | Credito [3] |  | Progettazione e realizzazione di impianto VMC a doppio flusso con recuperatore di calore con nPT.6min = 0,5 volumi/h per singolo ambiente o minimo di legge |  |  | 4
0
| 2 |  |  | B1 | Credito |  | Recuperatore di calore con rendimento certificato da ente di certificazione ≥ 87% + Presenza di bypass per free cooling, attraverso scheda tecnica |  |  | 2
[9 empty] | Totale specifica PT6: |  |  | 0
Totale CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE (PT):
Si | No | ?
16 | 8 | 6 | CATEGORIA GESTIONE INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE O AMPLIAMENTO (GE) - Punteggio min-max: 11-30
Si | No | ?
3 | 0 | 2 | GE.1 Umidità di risalita e condensazione (Punteggio min-max: 3-5) | [6 empty] | Punteggio | Note
3 |  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Mitigazione del rischio di umidità di risalita + Mitigazione del rischio di umidità di condensazione superficiale e interstiziale |  |  | 3
0
|  | 2 |  | B1 | Credito |  | Mitigazione del rischio di umidità di condensazione interstiziale - gestione della permeabilità al vapore (Sd) |  |  | 2
[9 empty] | Totale specifica GE1: |  |  | 0
2 | 3 | 0 | GE.2 Realizzazione di impianti (Punteggio min-max: 2-5) | [6 empty] | Punteggio | Note
2 |  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Sicurezza e coibentazione degli impianti |  |  | 2
0
| 1 |  |  | B1 | Credito [4] | [4] | Utilizzo di cavi a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi |  |  | 1
0
| 2 |  |  | C1 | Credito |  | Impianti elettrici secondo la variante V3 della norma CEI 64-8, livello 2 |  |  | 2
[9 empty] | Totale specifica GE2: |  |  | 0
Si | No | ?
2 | 0 | 4 | GE.3 Corretta installazione del cappotto (Punteggio min-max: 2-6) | [6 empty] | Punteggio | Note
2 |  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Gestione dei sistemi di fissaggio che attraversano il cappotto e cambio del materiale alla base |  |  | 2
0
|  | 1 |  | B1 | Credito |  | Punti di ancoraggio |  |  | 1
0
|  | 3 |  | C1 | Credito |  | Assicurazione |  |  | 3
[9 empty] | Totale specifica GE3: |  |  | 0
3 | 5 | 0 | GE.4 Prassi virtuose (Punteggio min-max: 1-8) | [6 empty] | Punteggio | Note
1 |  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Sistemi di fissaggio durevoli |  |  | 1
0
2 |  |  |  | B1 | Credito |  | Protezione delle strutture |  |  | 2
0
| 2 |  |  | C1 | Credito |  | Sostituibilità elementi di minore durabilità |  |  | 2
0
| 3 |  |  | D1 | Credito |  | Progettazione delle componenti trasparenti e degli ombreggiamenti |  |  | 3
[9 empty] | Totale specifica GE4: |  |  | 0
3 | 0 | 0 | GE.5 Piano di manutenzione dell’intervento (Punteggio min-max: 3) | [6 empty] | Punteggio | Note
3 |  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Presenza del piano con VNmin = 50 anni riportando almeno le indicazioni indicate nel Regolamento Tecnico ARCA |  |  | 3
[9 empty] | Totale specifica GE5: |  |  | 0
3 | 0 | 0 | GE.6 Polizza assicurativa postuma decennale (Punteggio min-max: 0-3) | [6 empty] | Punteggio | Note
3 |  |  |  | A1 | Credito |  | Presenza della polizza assicurativa postuma decennale |  |  | 3
[9 empty] | Totale specifica GE6: |  |  | 0
Totale CATEGORIA GESTIONE EDIFICIO (GE):
Si | No | ?
9 |  |  | CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE (ES) - Punteggio min-max: 3-20
1 | 5 | 6 | ES.1 Prodotti in legno (Punteggio min-max: 1-12) | [6 empty] | Punteggio | Note
1 |  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Assenza di legno tropicale nell’opera oppure se presente legno tropicale, 100% certificato con catena di custodia FSC o PEFC |  |  | 1
0
| 5 | 6 |  | B1 | Credito [5] |  | Prodotti a base di legno certificato con Catena di Custodia FSC o PEFC |  |  | Max 11
|  |  |  | C1 | Credito [5] |  | Prodotti a base di legno fabbricati utilizzando legname proveniente da boschi entro una limitata distanza dallo stabilimento (ultimo produttivo)
|  |  |  | D1 | Credito [5] |  | Prodotti a base di legno fabbricati presso uno stabilimento (ultimo produttivo) entro una limitata distanza dal cantiere
Totale specifica ES1:
4 | 0 | 0 | ES.2 Programma di progettazione integrata (Punteggio min-max: 2-4) | [6 empty] | Punteggio | Note
2 |  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Identificazione obiettivi + identifazione responsabili + verbali riunioni cantiere + cronoprogramma cantiere |  |  | 2
0
2 |  |  |  | B1 | Credito |  | Identificazione team di progettazione + verbali riunioni progettazione + cronoprogramma progettazione |  |  | 2
[9 empty] | Totale specifica ES2: |  |  | 0
4 | 0 | 0 | ES.3 Materiali basso emissivi (Punteggio min-max: 0-4) | [6 empty] | Punteggio | Note
2 |  |  |  | A1 | Credito [4] | [4] | I prodotti quali adesivi, primer, sigillanti, prodotti cementizi e vernici per legno devono rispettare le classi indicate nella Tabella ES.3.1 |  |  | 2
0
2 |  |  |  | B1 | Credito [4] | [4] | I prodotti vernicianti per interni devono rispettare i valori indicati nella Tabella ES.3.2 |  |  | 2
[9 empty] | Totale specifica ES3: |  |  | 0
Totale CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE (ES):
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | CATEGORIA INNOVAZIONE E FILIERA (IF) - Punteggio min-max: 0-10 [6]
0 | 0 | 0 | IF.1 Soluzioni innovative (Punteggio min-max: 0-2) | [6 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Soluzioni innovative che portino benefici ambientali e di sicurezza significativi e misurabili |  |  | 2
[9 empty] | Totale specifica IF1: |  |  | 0
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | IF.2 Salubrità e LCA (Punteggio min-max: 0-7) | [6 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Misurazione qualità aria indoor con livello B |  |  | 2
|  |  |  | A2 | Credito |  | Misurazione qualità aria indoor con livello A |  |  | 3
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + 0% < VIF.2 < 10% |  |  | 1
|  |  |  | B2 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + 10% ≤ VIF.2 < 20% |  |  | 2
|  |  |  | B3 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + 20% ≤ VIF.2 < 30% |  |  | 3
|  |  |  | B4 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + VIF.2 ≥ 30% |  |  | 4
[9 empty] | Totale specifica IF2: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | IF.3 Certificazioni aggiuntive (Punteggio min-max: 0-1) | [6 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Ottenere altra certificazione di sostenibilità e/o qualità da parte di ente terzo |  |  | 1
[9 empty] | Totale specifica IF3: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | IF.4 Esperti ARCA (Punteggio min-max: 0-2) | [6 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Presenza di almeno un Progettista ARCA in fase di progettazione e di almeno un Progettista o Carpentiere ARCA in fase di realizzazione |  |  | 2
[9 empty] | Totale specifica IF4: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | IF.5 Prodotti ARCA (Punteggio min-max: 0-3) | [6 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Green |  |  | 0.5
|  |  |  | A2 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Silver |  |  | 1
|  |  |  | A3 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Gold |  |  | 1.5
|  |  |  | A4 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Platinum |  |  | 2
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Pannelli XLAM ARCA certificati Silver (verticali e/o orizzontali) |  |  | 1
|  |  |  | B2 | Credito |  | Pannelli XLAM ARCA certificati Gold (verticali e/o orizzontali) |  |  | 1.5
|  |  |  | B3 | Credito |  | Pannelli XLAM ARCA certificati Platinum (verticali e/o orizzontali) |  |  | 2
0
|  |  |  | C1 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Green |  |  | 0.5
|  |  |  | C2 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Silver |  |  | 1
|  |  |  | C3 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Gold |  |  | 1.5
|  |  |  | C4 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Platinum |  |  | 2
0
|  |  |  | D1 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Green |  |  | 0.5
|  |  |  | D2 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Silver |  |  | 1
|  |  |  | D3 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Gold |  |  | 1.5
|  |  |  | D4 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Platinum |  |  | 2
0
|  |  |  | E1 | Credito |  | Altri prodotti in legno certificati ARCA che soddisfino i prerequisiti stabiliti nelle LG Prodotti ARCA |  |  | 1
|  |  |  | E2 | Credito |  | Altri prodotti in legno certificati ARCA che soddisfino i prerequisiti e i crediti stabiliti nelle LG Prodotti ARCA |  |  | 2
[9 empty] | Totale specifica IF5: |  |  | 0
Totale CATEGORIA INNOVAZIONE E FILIERA (IF):
Si | No | ?
#REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | TOTALE PUNTEGGIO:
LIVELLO:
Si riportano di seguito i livelli di certificazione ARCA ed i punteggi associati:
|  |  |  | GREEN |  |  | 32 - 44
|  |  |  | SILVER |  |  | 45 - 64
|  |  |  | GOLD |  |  | 65 - 79
|  |  |  | PLATINUM |  |  | ≥ 80
[1] Tale credito diventa obbligatorio e vincolante per ottenere il livello Gold
[2] Tale credito diventa obbligatorio e vincolante per ottenere il livello Platinum
[3] Il credito diventa obbligatorio se si persegue ed ottiene il credito A3 della specifica PT.5
[4] Tale credito diventa obbligatorio e vincolante nel caso in cui l’edificio in legno sia destinato ad uso scolastico o medico sanitario
[5] Il punteggio massimo per i crediti B1, C1 e D1 è pari a 11 punti ed è funzione dei prodotti in legno perseguiti (se il punteggio totale è uguale o maggiore a 9 punti, si dovrà perseguire almeno 1 punto per ciascun credito)
[6] I punteggi dei seguenti requisiti sono sommabili fino ad un massimo di 10 punti.

## Allegato A (si-no-forse)
Allegato A - Prospetto riassuntivo requisiti ARCA
Riferimento Richiedente:
Riferimento Cantiere:
[8 empty] | Destinazione d'uso: |  | Data compilazione:
Note:
Istruzioni: |  |  | Le colonne Sì/No/Forse aiutano a valutare il punteggio obiettivo conteggiando anche i creiti (e quindi i relativi punteggi) che non sono sicuri ma che richiederebbero modifiche o approfondimenti rispetto alla situazione attuale. Inserire quindi nelle rispettive colonne il punteggio del requisito sicuro (colonna Sì), il punteggio sicuramento non perseguito o non applicabile (Colonna No) ed il rimanente punteggio su cui si può intervenire (colonna Forse).
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE (PT) - Punteggio min-max: 16:50
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | PT.1 Resistenza e sicurezza sismica (Punteggio min-max: 2-6) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito Opzione I |  | 50 anni ≤ VRmin < 75 anni + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio |  |  |  | 2
|  |  |  | A2 | Credito Opzione I |  | 75 anni ≤ VRmin < 100 anni + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio |  |  |  | 4
|  |  |  | A3 | Credito Opzione I |  | VRmin ≥ 100 anni + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio |  |  |  | 6
|  |  |  | B1 | Prerequisito Opzione II |  | Interventi di adeguamento a seguito di sopraelevazioni o ampliamenti in legno su costruzione esistente + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio |  |  |  | 6
[10 empty] | Totale specifica PT1: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | PT.2 Resistenza e sicurezza al fuoco (Punteggio min-max: 3-12) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Rmin pari a 30 minuti + almeno REI 60 per gli elementi di separazione dell’intervento in legno + Gestione elemento camino |  |  |  | 3
|  |  |  | A2 | Credito [1] | [1] | Rmin pari a 60 minuti + almeno REI 60 per gli elementi di separazione dell’intervento in legno + Gestione elemento camino |  |  |  | 4
|  |  |  | A3 | Credito |  | Rmin pari a 90 minuti + almeno REI 60 per gli elementi di separazione dell’intervento in legno + Gestione elemento camino |  |  |  | 5
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | EImin pari a 30 minuti per gli elementi lignei orizzontali |  |  |  | 1
|  |  |  | B2 | Credito |  | EImin pari a 60 minuti o superiori per gli elementi lignei orizzontali |  |  |  | 2
0
|  |  |  | C1 | Credito |  | EImin pari a 30 minuti per gli elementi verticali |  |  |  | 1
|  |  |  | C2 | Credito |  | EImin pari a 60 minuti o superiori per gli elementi verticali |  |  |  | 2
0
|  |  |  | D1 | Credito |  | EImin pari a 30 minuti per la copertura |  |  |  | 1
|  |  |  | D2 | Credito |  | EImin pari a 60 minuti o superiori per la copertura |  |  |  | 2
0
|  |  |  | E1 | Credito |  | Idonei sistemi per la sicurezza e/o protezione dal fuoco |  |  |  | 1 |  | 0
Totale specifica PT2:
0 | 0 | 0 | PT.3 Efficienza energetica dell’intervento (Punteggio min-max: 3-9) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Almeno terza classe di prestazione energetica + Valore EPe,invol: residenziale < 30 kWh/m2 anno / non residenziale < 10 kWh/m3 anno |  |  |  | 3
|  |  |  | A2 | Credito |  | Almeno seconda classe di prestazione energetica + Valore EPe,invol: residenziale < 30 kWh/m2 anno / non residenziale < 10 kWh/m3 anno |  |  |  | 4
|  |  |  | A3 | Credito |  | Prima classe di prestazione energetica + Valore EPe,invol: residenziale < 20 kWh/m2 anno / non residenziale < 7 kWh/m3 anno |  |  |  | 5
|  |  |  | A4 | Credito |  | Valore EPi,invol: residenziale ≤ 15 kWh/m2 anno / non residenziale: ≤ 5 kWh/m3 anno Valore EPe,invol: residenziale ≤ 15 kWh/m2 anno / non residenziale ≤ 5 kWh/m3 anno Valore EPglARCA: residenziale: ≤ 30 kWh/m2 anno / non residenziale: ≤ 10 kWh/m3 anno |  |  |  | 6
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | EPacs (da fonti rinnovabili) ≥ VPT.3.1min |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | C1 | Credito |  | [EPi + EPacs + EPe] (da fonti rinnovabili) ≥ VPT.3.2min |  |  |  | 2 |  | 0
Totale specifica PT3:
0 | 0 | 0 | PT.4 Isolamento acustico (Punteggio min-max: 5-10) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Superamento test secondo i valori della tabella B DPCM 05.12.1997 |  |  |  | 5
|  |  |  | A2 | Credito |  | Superamento test secondo i valori della tabella B DPCM 05.12.1997 Superamento test secondo i valori della tabella B DPCM 05.12.1997 per pareti e/o solai tra ambienti sovrapposti e/o adiacenti interni alla stessa unità immobiliare |  |  |  | 7
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Certificazione acustica di 1 delle 4 componenti della tabella PT.4.1 |  |  |  | 2
|  |  |  | B2 | Credito |  | Certificazione acustica di almeno 2 delle 4 componenti della tabella PT.4.1 |  |  |  | 3
[10 empty] | Totale specifica PT4: |  |  | 0
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | PT.5 Permeabilità all’aria dell’intervento (Punteggio min-max: 3-7) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Superamento del test con 1,0 volumi/h < n50max ≤ 2,0 volumi/h (con una tolleranza del 10%) |  |  |  | 3
|  |  |  | A2 | Credito [2] | [2] | Superamento del test con 0,6 volumi/h < n50max ≤ 1,0 volumi/h (con una tolleranza del 10%) |  |  |  | 5
|  |  |  | A3 | Credito |  | Superamento del test con n50max ≤ 0,60 volumi/h (con una tolleranza del 10%) mettendo l’intervento sia in sovrapressione che in depressione |  |  |  | 7
[10 empty] | Totale specifica PT5: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | PT.6 Ventilazione meccanica controllata (Punteggio min-max: 0-6) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito [3] | [3] | Progettazione e realizzazione di VMC a doppio flusso con recuperatore di calore |  |  |  | 2
|  |  |  | A2 | Credito [3] |  | Progettazione e realizzazione di impianto VMC a doppio flusso con recuperatore di calore con nPT.6min = 0,5 volumi/h per singolo ambiente o minimo di legge |  |  |  | 4
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Recuperatore di calore con rendimento certificato da ente di certificazione ≥ 87% + Presenza di bypass per free cooling, attraverso scheda tecnica |  |  |  | 2
[10 empty] | Totale specifica PT6: |  |  | 0
Totale CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE (PT):
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | CATEGORIA GESTIONE INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE O AMPLIAMENTO (GE) - Punteggio min-max: 11-30
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | GE.1 Umidità di risalita e condensazione (Punteggio min-max: 3-5) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Mitigazione del rischio di umidità di risalita + Mitigazione del rischio di umidità di condensazione superficiale e interstiziale |  |  |  | 3
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Mitigazione del rischio di umidità di condensazione interstiziale - gestione della permeabilità al vapore (Sd) |  |  |  | 2
[10 empty] | Totale specifica GE1: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | GE.2 Realizzazione di impianti (Punteggio min-max: 2-5) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Sicurezza e coibentazione degli impianti |  |  |  | 2
0
|  |  |  | B1 | Credito [4] | [4] | Utilizzo di cavi a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi |  |  |  | 1
0
|  |  |  | C1 | Credito |  | Impianti elettrici secondo la variante V3 della norma CEI 64-8, livello 2 |  |  |  | 2
[10 empty] | Totale specifica GE2: |  |  | 0
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | GE.3 Corretta installazione del cappotto (Punteggio min-max: 2-6) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Gestione dei sistemi di fissaggio che attraversano il cappotto e cambio del materiale alla base |  |  |  | 2
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Punti di ancoraggio |  |  |  | 1
0
|  |  |  | C1 | Credito |  | Assicurazione |  |  |  | 3
[10 empty] | Totale specifica GE3: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | GE.4 Prassi virtuose (Punteggio min-max: 1-8) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Sistemi di fissaggio durevoli |  |  |  | 1
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Protezione delle strutture |  |  |  | 2
0
|  |  |  | C1 | Credito |  | Sostituibilità elementi di minore durabilità |  |  |  | 2
0
|  |  |  | D1 | Credito |  | Progettazione delle componenti trasparenti e degli ombreggiamenti |  |  |  | 3
[10 empty] | Totale specifica GE4: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | GE.5 Piano di manutenzione dell’intervento (Punteggio min-max: 3) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Presenza del piano con VNmin = 50 anni riportando almeno le indicazioni indicate nel Regolamento Tecnico ARCA |  |  |  | 3
[10 empty] | Totale specifica GE5: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | GE.6 Polizza assicurativa postuma decennale (Punteggio min-max: 0-3) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Presenza della polizza assicurativa postuma decennale |  |  |  | 3
[10 empty] | Totale specifica GE6: |  |  | 0
Totale CATEGORIA GESTIONE EDIFICIO (GE):
Si | No | ?
0 |  |  | CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE (ES) - Punteggio min-max: 3-20
0 | 0 | 0 | ES.1 Prodotti in legno (Punteggio min-max: 1-12) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Assenza di legno tropicale nell’opera oppure se presente legno tropicale, 100% certificato con catena di custodia FSC o PEFC |  |  |  | 1
0
|  |  |  | B1 | Credito [5] |  | Prodotti a base di legno certificato con Catena di Custodia FSC o PEFC |  |  |  | Max 11
|  |  |  | C1 | Credito [5] |  | Prodotti a base di legno fabbricati utilizzando legname proveniente da boschi entro una limitata distanza dallo stabilimento (ultimo produttivo)
|  |  |  | D1 | Credito [5] |  | Prodotti a base di legno fabbricati presso uno stabilimento (ultimo produttivo) entro una limitata distanza dal cantiere
Totale specifica ES1:
0 | 0 | 0 | ES.2 Programma di progettazione integrata (Punteggio min-max: 2-4) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Prerequisito |  | Identificazione obiettivi + identifazione responsabili + verbali riunioni cantiere + cronoprogramma cantiere |  |  |  | 2
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Identificazione team di progettazione + verbali riunioni progettazione + cronoprogramma progettazione |  |  |  | 2
[10 empty] | Totale specifica ES2: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | ES.3 Materiali basso emissivi (Punteggio min-max: 0-4) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito [4] | [4] | I prodotti quali adesivi, primer, sigillanti, prodotti cementizi e vernici per legno devono rispettare le classi indicate nella Tabella ES.3.1 |  |  |  | 2
0
|  |  |  | B1 | Credito [4] | [4] | I prodotti vernicianti per interni devono rispettare i valori indicati nella Tabella ES.3.2 |  |  |  | 2
[10 empty] | Totale specifica ES3: |  |  | 0
Totale CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE (ES):
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | CATEGORIA INNOVAZIONE E FILIERA (IF) - Punteggio min-max: 0-10 [6]
0 | 0 | 0 | IF.1 Soluzioni innovative (Punteggio min-max: 0-2) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Soluzioni innovative che portino benefici ambientali e di sicurezza significativi e misurabili |  |  |  | 2
[10 empty] | Totale specifica IF1: |  |  | 0
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | IF.2 Salubrità e LCA (Punteggio min-max: 0-7) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Misurazione qualità aria indoor con livello B |  |  |  | 2
|  |  |  | A2 | Credito |  | Misurazione qualità aria indoor con livello A |  |  |  | 3
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + 0% < VIF.2 < 10% |  |  |  | 1
|  |  |  | B2 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + 10% ≤ VIF.2 < 20% |  |  |  | 2
|  |  |  | B3 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + 20% ≤ VIF.2 < 30% |  |  |  | 3
|  |  |  | B4 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + VIF.2 ≥ 30% |  |  |  | 4
[10 empty] | Totale specifica IF2: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | IF.3 Certificazioni aggiuntive (Punteggio min-max: 0-1) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Ottenere altra certificazione di sostenibilità e/o qualità da parte di ente terzo |  |  |  | 1
[10 empty] | Totale specifica IF3: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | IF.4 Esperti ARCA (Punteggio min-max: 0-2) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Presenza di almeno un Progettista ARCA in fase di progettazione e di almeno un Progettista o Carpentiere ARCA in fase di realizzazione |  |  |  | 2
[10 empty] | Totale specifica IF4: |  |  | 0
0 | 0 | 0 | IF.5 Prodotti ARCA (Punteggio min-max: 0-3) | [7 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Green |  |  |  | 0.5
|  |  |  | A2 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Silver |  |  |  | 1
|  |  |  | A3 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Gold |  |  |  | 1.5
|  |  |  | A4 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Platinum |  |  |  | 2
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Pannelli XLAM ARCA certificati Silver (verticali e/o orizzontali) |  |  |  | 1
|  |  |  | B2 | Credito |  | Pannelli XLAM ARCA certificati Gold (verticali e/o orizzontali) |  |  |  | 1.5
|  |  |  | B3 | Credito |  | Pannelli XLAM ARCA certificati Platinum (verticali e/o orizzontali) |  |  |  | 2
0
|  |  |  | C1 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Green |  |  |  | 0.5
|  |  |  | C2 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Silver |  |  |  | 1
|  |  |  | C3 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Gold |  |  |  | 1.5
|  |  |  | C4 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Platinum |  |  |  | 2
0
|  |  |  | D1 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Green |  |  |  | 0.5
|  |  |  | D2 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Silver |  |  |  | 1
|  |  |  | D3 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Gold |  |  |  | 1.5
|  |  |  | D4 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Platinum |  |  |  | 2
0
|  |  |  | E1 | Credito |  | Altri prodotti in legno certificati ARCA che soddisfino i prerequisiti stabiliti nelle LG Prodotti ARCA |  |  |  | 1
|  |  |  | E2 | Credito |  | Altri prodotti in legno certificati ARCA che soddisfino i prerequisiti e i crediti stabiliti nelle LG Prodotti ARCA |  |  |  | 2
[10 empty] | Totale specifica IF5: |  |  | 0
Totale CATEGORIA INNOVAZIONE E FILIERA (IF):
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | [6 empty] | TOTALE PUNTEGGIO:
LIVELLO:
Si riportano di seguito i livelli di certificazione ARCA ed i punteggi associati:
|  |  |  | GREEN |  |  | 32 - 44
|  |  |  | SILVER |  |  | 45 - 64
|  |  |  | GOLD |  |  | 65 - 79
|  |  |  | PLATINUM |  |  | ≥ 80
[1] Tale credito diventa obbligatorio e vincolante per ottenere il livello Gold
[2] Tale credito diventa obbligatorio e vincolante per ottenere il livello Platinum
[3] Il credito diventa obbligatorio se si persegue ed ottiene il credito A3 della specifica PT.5
[4] Tale credito diventa obbligatorio e vincolante nel caso in cui l’edificio in legno sia destinato ad uso scolastico o medico sanitario
[5] Il punteggio massimo per i crediti B1, C1 e D1 è pari a 11 punti ed è funzione dei prodotti in legno perseguiti (se il punteggio totale è uguale o maggiore a 9 punti, si dovrà perseguire almeno 1 punto per ciascun credito)
[6] I punteggi dei seguenti requisiti sono sommabili fino ad un massimo di 10 punti.